## Alle prøver
Uttaksdato | Prøvenummer | Kunde | Prøvepunkt | Referanse | Prosjekt | 3001a-PH | 3003a-TB | 3004a-LE | 3005a-FT | 3009-LUKTv | 3010-SMAKv | 3011-TEM | 3017-UVtms | 3101-HG-u | 3102-AL | 3102-AL-u | 3102-FE-u | 3102-METAL | 3102-MN-u | 3102-NA-u | 3120-F-u | 3120-KLD-u | 3120-SO4-u | 3232-NH4 | 3301-TOC-u | 3401-SUM4u | 3460-TMsum | 3502-EC | 3502-KF | 3507-KIM | 3513-CP | 3515-ENT | 3552-CEC | 3552-CKF
[6 empty] | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | pH avlest ved temp. | UV transmisjon | Kvikksølv | Aluminium | Aluminium | Jern | Metallanalyser | Mangan | Natrium | Fluorid | Klorid | Sulfat | Ammonium-N | Total organisk karb. | PAH sum 4stk. REF | Sum THM | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri. perfringens | Int. enterokokker | Escherichia coli, hur | Koliforme bakterier,
[6 empty] | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l |  |  | °C | % / 1cm | µg Hg/l | µg Al/l | µg Al/l | µg Fe/l | antall | µg Mn/l | mg Na/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg N/l | mg C/l | µg/l | µg/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml | /100ml | /100ml | /100ml
130120 | 2020-00087-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.2 | 0.13 | 6.7 | 6 | Normal | Normal | 22.3 |  |  | 110 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
130120 | 2020-00087-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.2 | 0.15 | 6.6 | 7 | Normal | Normal | 22.3 |  |  | 110 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
130120 | 2020-00087-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.17 | 6.8 | 6 | Normal | Normal | 22.2 |  |  | 100 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
120220 | 2020-00401-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.4 | 0.3 | 3 | 61 |  |  | 23 | [17 empty] | 15 | <1 | <1 | <1 | <1
120220 | 2020-00401-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 6.8 | 0.13 | 6.6 | 3 | Normal | Normal | 22 |  |  | 140 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
120220 | 2020-00401-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 6.6 | 0.13 | 6.4 | 4 | Normal | Normal | 22.3 |  |  | 120 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 25 |  | <1
120220 | 2020-00401-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 6.8 | 0.13 | 6.5 | <2 | Normal | Normal | 22.2 |  |  | 120 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
120220 | 2020-00401-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [9 empty] | 81.3
120220 | 2020-00401-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH |  |  | 6 | [5 empty] | 22.8
110320 | 2020-00636-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.3 | 0.33 | 3 | 60 |  |  | 20.7 | [17 empty] | 7 | <1 | <1 | <1 | <1
110320 | 2020-00636-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.2 | 0.16 | 7 | 5 | Normal | Normal | 22.6 |  |  | 90 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
110320 | 2020-00636-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.2 | 0.16 | 7 | 5 | Normal | Normal | 22.4 |  |  | 88 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 5 |  | <1
110320 | 2020-00636-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.1 | 0.17 | 7 | 5 | Normal | Normal | 22.2 |  |  | 85 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
300320 | 2020-00743-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.4 | 0.26 | 6.7 | 6 | Normal | Normal | 21.9 |  |  | 80 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
300320 | 2020-00743-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.3 | 0.17 | 6.5 | 5 | Normal | Normal | 21.8 |  |  | 82 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
300320 | 2020-00743-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.3 | 0.18 | 6.6 | 5 | Normal | Normal | 21.7 |  |  | 80 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
220420 | 2020-00873-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.5 | 0.5 | 2.8 | 64 |  |  | 24.4 | [17 empty] | 35 | <1 | <1 | 1 | 3
220420 | 2020-00873-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | 0.14 | 6.1 | 5 | Normal | Normal | 23.1 |  |  | 100 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 4 |  | <1
220420 | 2020-00873-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.3 | 0.32 | 6.1 | 4 | Normal | Normal | 23.1 |  |  | 150 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 8 |  | <1
220420 | 2020-00873-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.3 | 0.2 | 6.1 | 5 | Normal | Normal | 23 |  |  | 96 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 3 |  | <1
220420 | 2020-00873-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [9 empty] | 88.2
220420 | 2020-00873-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH |  |  | 6.2 | [5 empty] | 24
60520 | 2020-00978-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.4 | 0.16 | 6.3 | 5 | Normal | Normal | 22.3 |  |  | 100 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
60520 | 2020-00978-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.4 | 0.16 | 6.3 | 5 | Normal | Normal | 22.2 |  |  | 100 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
60520 | 2020-00978-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.5 | 0.15 | 6.3 | 5 | Normal | Normal | 21.9 |  |  | 100 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
30620 | 2020-01144-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.1 | 0.22 | 6.5 | 4 | Normal | Normal | 22.3 |  |  | 140 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
30620 | 2020-01144-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.1 | 0.54 | 6.1 | 4 | Normal | Normal | 22.3 |  |  | 170 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 15 |  | <1
30620 | 2020-01144-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.1 | 0.3 | 6 | 4 | Normal | Normal | 22.1 |  |  | 130 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
170620 | 2020-01231-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.5 | 0.47 | 2.8 | 57 |  |  | 22 | [17 empty] | 70 | 2 | <1 | 3 | 6
170620 | 2020-01231-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.1 | 0.17 | 6 | 4 | Normal | Normal | 22.8 |  | <0.002 |  | 150 | 6 |  | 5.6 | 7.2 | <0.05 | 9.9 | 1.7 |  | 2.7 |  | <1.0 | <1 | <1 | Ikke påvi | <1 | <1
170620 | 2020-01231-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7 | 0.15 | 5.9 | 4 | Normal | Normal | 22.6 |  |  | 150 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
170620 | 2020-01231-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7 | 0.16 | 5.9 | 4 | Normal | Normal | 22.7 |  |  | 140 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 3 |  | <1
170620 | 2020-01231-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [9 empty] | 88.8
170620 | 2020-01231-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH |  |  | 5.9 | [5 empty] | 22.1
290720 | 2020-01520-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 4 | Normal | Normal | 21.8 |  |  | 130 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
290720 | 2020-01520-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.3 | 0.85 | 6.5 | 4 | Normal | Normal | 22.1 |  |  | 140 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 5 |  | <1
290720 | 2020-01520-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.3 | 0.29 | 6.6 | 4 | Normal | Normal | 21.9 |  |  | 90 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 4 |  | <1
260820 | 2020-01705-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.2 | 0.14 | 6.8 | 4 | Normal | Normal | 20.7 |  |  | 72 |  |  | 1 | [5 empty] | <0.05 |  | <0.02 |  | <1 | <1 | 10 |  | <1
260820 | 2020-01705-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.1 | 0.16 | 6.7 | 3 | Normal | Normal | 20.8 |  |  | 85 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 10 |  | <1
260820 | 2020-01705-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.18 | 6.8 | 3 | Normal | Normal | 21.2 |  |  | 110 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 4 |  | <1
90920 | 2020-01814-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.3 | 0.44 | 2.9 | 50 |  |  | 22 | [17 empty] | 70 | <1 | <1 | <1 | 3
90920 | 2020-01814-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | 0.16 | 7 | 4 | Normal | Normal | 22.1 |  |  | 66 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 5 |  | <1
90920 | 2020-01814-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.3 | 0.22 | 6.9 | 4 | Normal | Normal | 22.3 |  |  | 68 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 6 |  | <1
90920 | 2020-01814-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.2 | 6.9 | 4 | Normal | Normal | 22.4 |  |  | 68 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 6 |  | <1
90920 | 2020-01814-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [9 empty] | 89.8
90920 | 2020-01814-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH |  |  | 6.3 | [5 empty] | 22.2
230920 | 2020-01901-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.4 | 0.16 | 7.1 | 4 | Normal | Normal | 22.9 |  |  | 64 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
230920 | 2020-01901-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.3 | 0.32 | 7 | 3 | Normal | Normal | 22.5 |  |  | 74 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 4 |  | <1
230920 | 2020-01901-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.3 | 0.19 | 7 | 3 | Normal | Normal | 21.5 |  |  | 61 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
71020 | 2020-02006-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.6 | 0.4 | 2.9 | 45 |  |  | 22.3 | [17 empty] | 120 | <1 | 4 | 20 | 30
71020 | 2020-02006-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.4 | 0.15 | 7 | 4 | Normal | Normal | 22.7 |  |  | 56 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
71020 | 2020-02006-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 8.1 | 0.19 | 7 | 4 | Normal | Normal | 23.1 |  |  | 55 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 3 |  | <1
71020 | 2020-02006-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 8.2 | 0.19 | 7 | 4 | Normal | Normal | 22.7 |  |  | 56 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 4 |  | <1
171120 | 2020-02300-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.1 | 0.17 | 6.8 | 5 | Normal | Normal | 23.3 |  |  | 180 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
171120 | 2020-02300-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.9 | 0.23 | 6.7 | 5 | Normal | Normal | 23.1 |  |  | 330 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
171120 | 2020-02300-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.9 | 0.15 | 6.8 | 5 | Normal | Normal | 22.9 |  |  | 130 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | 3 |  | <1
161220 | 2020-02520-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.6 | 0.53 | 2.8 | 65 |  |  | 22.1 | [17 empty] | 50 | <1 | 1 | 3 | 3
161220 | 2020-02520-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.6 | 0.2 | 6.5 | 4 | Normal | Normal | 23 |  |  | 99 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
161220 | 2020-02520-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.5 | 0.24 | 6.5 | 4 | Normal | Normal | 22.9 |  |  | 98 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
161220 | 2020-02520-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.3 | 0.19 | 6.5 | 4 | Normal | Normal | 22.8 |  |  | 93 |  |  | 1 | [9 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
161220 | 2020-02520-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [9 empty] | 86.2
161220 | 2020-02520-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH |  |  | 6.1 | [5 empty] | 22

## Rentvann nettvann
Uttaksdato | Prøvenummer | Kunde | Prøvepunkt | Prosjekt | 3001a-PH | 3003a-TB | 3004a-LE | 3005a-FT | 3009-LUKTv | 3010-SMAKv | 3011-TEM | 3101-HG-u | 3102-AL | 3102-AL-u | 3102-FE-u | 3102-MN-u | 3102-NA-u | 3120-F-u | 3120-KLD-u | 3120-SO4-u | 3232-NH4 | 3301-TOC-u | 3401-SUM4u | 3460-TMsum | 3502-EC | 3502-KF | 3507-KIM | 3513-CP | 3515-ENT
[5 empty] | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | pH avlest ved temp. | Kvikksølv | Aluminium | Aluminium | Jern | Mangan | Natrium | Fluorid | Klorid | Sulfat | Ammonium-N | Total organisk karb. | PAH sum 4stk. REF | Sum THM | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri. perfringens | Int. enterokokker
[5 empty] | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l |  |  | °C | µg Hg/l | µg Al/l | µg Al/l | µg Fe/l | µg Mn/l | mg Na/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg N/l | mg C/l | µg/l | µg/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml | /100ml
130120 | 2020-00087-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7.2 | 0.17 | 6.8 | 6 | Normal | Normal | 22.2 |  | 100 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
120220 | 2020-00401-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 6.8 | 0.13 | 6.5 | <2 | Normal | Normal | 22.2 |  | 120 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
110320 | 2020-00636-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7.1 | 0.17 | 7 | 5 | Normal | Normal | 22.2 |  | 85 | [11 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
300320 | 2020-00743-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7.3 | 0.18 | 6.6 | 5 | Normal | Normal | 21.7 |  | 80 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
220420 | 2020-00873-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7.3 | 0.2 | 6.1 | 5 | Normal | Normal | 23 |  | 96 | [11 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
60520 | 2020-00978-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7.5 | 0.15 | 6.3 | 5 | Normal | Normal | 21.9 |  | 100 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
30620 | 2020-01144-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7.1 | 0.3 | 6 | 4 | Normal | Normal | 22.1 |  | 130 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
170620 | 2020-01231-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7 | 0.16 | 5.9 | 4 | Normal | Normal | 22.7 |  | 140 | [11 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
290720 | 2020-01520-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7.3 | 0.29 | 6.6 | 4 | Normal | Normal | 21.9 |  | 90 | [11 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
260820 | 2020-01705-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7.2 | 0.18 | 6.8 | 3 | Normal | Normal | 21.2 |  | 110 | [11 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
90920 | 2020-01814-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7.2 | 0.2 | 6.9 | 4 | Normal | Normal | 22.4 |  | 68 | [11 empty] | 0 | 0 | 6 |  | 0
230920 | 2020-01901-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7.3 | 0.19 | 7 | 3 | Normal | Normal | 21.5 |  | 61 | [11 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
71020 | 2020-02006-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 8.2 | 0.19 | 7 | 4 | Normal | Normal | 22.7 |  | 56 | [11 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
171120 | 2020-02300-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7.9 | 0.15 | 6.8 | 5 | Normal | Normal | 22.9 |  | 130 | [11 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
161220 | 2020-02520-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  | 7.3 | 0.19 | 6.5 | 4 | Normal | Normal | 22.8 |  | 93 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
130120 | 2020-00087-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 7.2 | 0.13 | 6.7 | 6 | Normal | Normal | 22.3 |  | 110 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
120220 | 2020-00401-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 6.8 | 0.13 | 6.6 | 3 | Normal | Normal | 22 |  | 140 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
110320 | 2020-00636-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 7.2 | 0.16 | 7 | 5 | Normal | Normal | 22.6 |  | 90 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
300320 | 2020-00743-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 7.4 | 0.26 | 6.7 | 6 | Normal | Normal | 21.9 |  | 80 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
220420 | 2020-00873-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 7.3 | 0.14 | 6.1 | 5 | Normal | Normal | 23.1 |  | 100 | [11 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
60520 | 2020-00978-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 7.4 | 0.16 | 6.3 | 5 | Normal | Normal | 22.3 |  | 100 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
30620 | 2020-01144-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 7.1 | 0.22 | 6.5 | 4 | Normal | Normal | 22.3 |  | 140 | [11 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
170620 | 2020-01231-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 7.1 | 0.17 | 6 | 4 | Normal | Normal | 22.8 | 0.001 | 150 |  | 6 | 5.6 | 7.2 | 0.025 | 9.9 | 1.7 |  | 2.7 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290720 | 2020-01520-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 4 | Normal | Normal | 21.8 |  | 130 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
260820 | 2020-01705-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 7.2 | 0.14 | 6.8 | 4 | Normal | Normal | 20.7 |  | 72 | [7 empty] | 0.025 |  | 0.01 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0
90920 | 2020-01814-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 7.3 | 0.16 | 7 | 4 | Normal | Normal | 22.1 |  | 66 | [11 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
230920 | 2020-01901-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 7.4 | 0.16 | 7.1 | 4 | Normal | Normal | 22.9 |  | 64 | [11 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
71020 | 2020-02006-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 8.4 | 0.15 | 7 | 4 | Normal | Normal | 22.7 |  | 56 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
171120 | 2020-02300-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 8.1 | 0.17 | 6.8 | 5 | Normal | Normal | 23.3 |  | 180 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
161220 | 2020-02520-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  | 7.6 | 0.2 | 6.5 | 4 | Normal | Normal | 23 |  | 99 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
130120 | 2020-00087-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7.2 | 0.15 | 6.6 | 7 | Normal | Normal | 22.3 |  | 110 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
120220 | 2020-00401-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 6.6 | 0.13 | 6.4 | 4 | Normal | Normal | 22.3 |  | 120 | [11 empty] | 0 | 0 | 25 |  | 0
110320 | 2020-00636-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7.2 | 0.16 | 7 | 5 | Normal | Normal | 22.4 |  | 88 | [11 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
300320 | 2020-00743-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7.3 | 0.17 | 6.5 | 5 | Normal | Normal | 21.8 |  | 82 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
220420 | 2020-00873-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7.3 | 0.32 | 6.1 | 4 | Normal | Normal | 23.1 |  | 150 | [11 empty] | 0 | 0 | 8 |  | 0
60520 | 2020-00978-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7.4 | 0.16 | 6.3 | 5 | Normal | Normal | 22.2 |  | 100 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
30620 | 2020-01144-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7.1 | 0.54 | 6.1 | 4 | Normal | Normal | 22.3 |  | 170 | [11 empty] | 0 | 0 | 15 |  | 0
170620 | 2020-01231-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7 | 0.15 | 5.9 | 4 | Normal | Normal | 22.6 |  | 150 | [11 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
290720 | 2020-01520-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7.3 | 0.85 | 6.5 | 4 | Normal | Normal | 22.1 |  | 140 | [11 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
260820 | 2020-01705-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7.1 | 0.16 | 6.7 | 3 | Normal | Normal | 20.8 |  | 85 | [11 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
90920 | 2020-01814-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7.3 | 0.22 | 6.9 | 4 | Normal | Normal | 22.3 |  | 68 | [11 empty] | 0 | 0 | 6 |  | 0
230920 | 2020-01901-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7.3 | 0.32 | 7 | 3 | Normal | Normal | 22.5 |  | 74 | [11 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
71020 | 2020-02006-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 8.1 | 0.19 | 7 | 4 | Normal | Normal | 23.1 |  | 55 | [11 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
171120 | 2020-02300-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7.9 | 0.23 | 6.7 | 5 | Normal | Normal | 23.1 |  | 330 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
161220 | 2020-02520-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  | 7.5 | 0.24 | 6.5 | 4 | Normal | Normal | 22.9 |  | 98 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Statistikk | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | pH avlest ved temp. | Kvikksølv | Aluminium | Aluminium | Jern | Mangan | Natrium | Fluorid | Klorid | Sulfat | Ammonium-N | Total organisk karb. | PAH sum 4stk. REF | Sum THM | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri. perfringens | Int. enterokokker
[5 empty] | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l |  |  | °C | µg Hg/l | µg Al/l | µg Al/l | µg Fe/l | µg Mn/l | mg Na/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg N/l | mg C/l | µg/l | µg/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml | /100ml
|  |  |  | Antall | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | 45 | 1 | 45
|  |  |  | Middelverdi | 7.3333 | 0.20867 | 6.5933 | 4.3864 | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.3333 | 0.001 | 107.9111 | #DIV/0! | 6 | 5.6 | 7.2 | 0.025 | 9.9 | 1.7 | 0.025 | 2.7 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
|  |  |  | Min | 7.3333 | 0.20867 | 6.5933 | 4.3864 | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.3333 | 0.001 | 107.9111 | #DIV/0! | 6 | 5.6 | 7.2 | 0.025 | 9.9 | 1.7 | 0.025 | 2.7 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
|  |  |  | maks | 8.4 | 0.85 | 7.1 | 7 | 0 | 0 | 23.3 | 0.001 | 330 | 0 | 6 | 5.6 | 7.2 | 0.025 | 9.9 | 1.7 | 0.025 | 2.7 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | Median | 7.3 | 0.17 | 6.6 | 4 | #NUM! | #NUM! | 22.3 | 0.001 | 100 | #NUM! | 6 | 5.6 | 7.2 | 0.025 | 9.9 | 1.7 | 0.025 | 2.7 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0

## Råvann
Uttaksdato | Prøvenummer | Kunde | Prøvepunkt | Referanse | 3001a-PH | 3003a-TB | 3004a-LE | 3005a-FT | 3011-TEM | 3507-KIM | 3513-CP | 3515-ENT | 3552-CEC | 3552-CKF
[5 empty] | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | pH avlest ved temp. | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri. perfringens | Int. enterokokker | Escherichia coli, hur | Koliforme bakterier,
[5 empty] | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l | °C | /ml | /100ml | /100ml | /100ml | /100ml
120220 | 2020-00401-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  | 6.4 | 0.3 | 3 | 61 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
110320 | 2020-00636-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  | 6.3 | 0.33 | 3 | 60 | 20.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
220420 | 2020-00873-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  | 6.5 | 0.5 | 2.8 | 64 | 24.4 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3
170620 | 2020-01231-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  | 6.5 | 0.47 | 2.8 | 57 | 22 | 70 | 2 | 0 | 3 | 6
90920 | 2020-01814-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  | 6.3 | 0.44 | 2.9 | 50 | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3
71020 | 2020-02006-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  | 6.6 | 0.4 | 2.9 | 45 | 22.3 | 120 | 0 | 4 | 20 | 30
161220 | 2020-02520-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  | 6.6 | 0.53 | 2.8 | 65 | 22.1 | 50 | 0 | 1 | 3 | 3
|  |  |  | Statistikk | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | pH avlest ved temp. | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri. perfringens | Int. enterokokker | Escherichia coli, hur | Koliforme bakterier,
[5 empty] | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l | °C | /ml | /100ml | /100ml | /100ml | /100ml
|  |  |  | Antall | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | Middelverdi | 6.4571 | 0.42429 | 2.8857 | 57.4286 | 22.3571 | 52.4286 | 0.28571 | 0.71429 | 3.8571 | 6.4286
|  |  |  | Min | 6.3 | 0.3 | 2.8 | 45 | 20.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | maks | 6.6 | 0.53 | 3 | 65 | 24.4 | 120 | 2 | 4 | 20 | 30
|  |  |  | Median | 6.5 | 0.44 | 2.9 | 60 | 22.1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3