## Nettvann
Uttaksdato | Prøvenummer | Kunde | Prøvepunkt | 3001a-PH | 3003a-TB | 3004a-LE | 3005a-FT | 3009-LUKTv | 3010-SMAKv | 3102-AL | 3102-FE | 3232-NH4 | 3502-EC | 3502-KF | 3507-KIM | 3513-CP | 3515-ENT
|  |  |  | Surhetsgrad | Turbiditet | Ledningsevne | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | Aluminium | Jern | Ammonium | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri, perfringens | Int, enterokokker
|  |  |  | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l |  |  | µg Al/l | µg Fe/l | mg N/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml | /100ml
130115 | 2015-00084-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.6 | 0.2 | 6.9 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | 3 |  | <1
270115 | 2015-00175-3 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 7.3 | <0,10 | 7 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
270115 | 2015-00175-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.2 | 0.13 | 7.1 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
100215 | 2015-00273-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.3 | 0.22 | 7.1 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
240215 | 2015-00353-2 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 7.4 | <0,10 | 7.2 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | 15 |  | <1
240215 | 2015-00353-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.4 | 0.11 | 7.3 | 3 | Normal | Normal | 110 | <5 | <0,05 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1
90315 | 2015-00417-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.3 | 0.12 | 7.2 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | 10 |  | <1
70415 | 2015-00552-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.1 | 0.12 | 6.9 | 6 | [5 empty] | <1 | <1 | 9 |  | <1
70415 | 2015-00552-3 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 7.1 | 0.15 | 6.9 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | 10 |  | <1
220415 | 2015-00661-2 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 7.2 | <0,10 | 6.9 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
220415 | 2015-00661-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.2 | <0,10 | 6.9 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | 5 |  | <1
50515 | 2015-00752-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.2 | 0.12 | 6.8 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | 4 |  | <1
190515 | 2015-00824-2 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 7.4 | <0,10 | 7.2 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
190515 | 2015-00824-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.3 | 0.11 | 7.1 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
20615 | 2015-00922-3 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 7.4 | 0.13 | 7.2 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
20615 | 2015-00922-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.3 | 0.14 | 7.2 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | 9 |  | <1
160615 | 2015-01011-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.4 | 0.16 | 7.3 | 6 | [5 empty] | <1 | <1 | 3 |  | <1
300615 | 2015-01129-2 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 7.6 | 0.22 | 7.3 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
300615 | 2015-01129-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.6 | 0.2 | 7.4 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
140715 | 2015-01212-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 8.2 | 0.12 | 7.7 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
280715 | 2015-01294-2 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 7.8 | <0,10 | 7.7 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
280715 | 2015-01294-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 8.2 | 0.16 | 7.7 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | 20 |  | <1
110815 | 2015-01385-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 8.2 | 0.22 | 7.7 | 6 | [5 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
250815 | 2015-01498-3 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 7.8 | <0,10 | 7.5 | 5 | Normal | Normal | 68 | 23 | <0,05 | <1 | <1 | 7 | <1 | <1
250815 | 2015-01498-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 6 | [5 empty] | <1 | <1 | 5 |  | <1
150915 | 2015-01655-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 8.1 | 0.2 | 7.7 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | 7 |  | <1
220915 | 2015-01703-2 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 8.1 | 0.1 | 7.7 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
220915 | 2015-01703-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 8 | <0,10 | 7.7 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | 9 |  | <1
61015 | 2015-01833-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 8.3 | 0.11 | 7.6 | 6 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
201015 | 2015-01931-2 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 8.6 | 0.11 | 7.1 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | 3 |  | <1
201015 | 2015-01931-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 8.7 | 0.15 | 7.1 | 7 | [5 empty] | <1 | <1 | 3 |  | <1
21115 | 2015-02014-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 8.5 | 0.15 | 6.9 | 6 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
181115 | 2015-02149-2 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 7.6 | <0,10 | 6.7 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
181115 | 2015-02149-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.7 | 0.11 | 6.7 | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
11215 | 2015-02242-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.9 | 0.32 | 6.8 | 4 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
141215 | 2015-02316-2 | VP-BLAKER | BLAK-RÅNÅSFOSS | 8.7 | 0.1 | 7.1 | 8 | [5 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
|  |  | Statistikk | Surhetsgrad | Turbiditet | Ledningsevne | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | Aluminium | Jern | Ammonium | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri, perfringens | Int, enterokokker
|  |  | Antall | 36 | 36 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | 2 | 36
|  |  | Middelverdi | 7.7111 | 0.15111 | 7.2167 | 4.8889 | #DIV/0! | #DIV/0! | 89 | 23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.1852 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Min | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 3 | 0 | 0 | 68 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | maks | 8.7 | 0.32 | 7.7 | 8 | 0 | 0 | 110 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  | Median | 7.6 | 0.13 | 7.2 | 5 | #NUM! | #NUM! | 89 | 23 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 3 | #NUM! | #NUM!