## Nettvann
Uttaksdato | Prøvenummer | Kunde | Prøvepunkt | Referanse | Prosjekt | 3001a-PH | 3003a-TB | 3004a-LE | 3005a-FT | 3009-LUKTv | 3010-SMAKv | 3102-AL | 3502-EC | 3502-KF | 3507-KIM | 3515-ENT
[6 empty] | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | Aluminium | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Int. enterokokker
[6 empty] | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l |  |  | µg Al/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml
220118 | 2018-00125-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.6 | 0.16 | 7.8 | 4 | Normal | Normal | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
220118 | 2018-00125-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.6 | 0.13 | 7.5 | 4 | Normal | Normal | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
140218 | 2018-00271-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.4 | 0.13 | 7.8 | 3 | Normal | Normal | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
140218 | 2018-00271-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.4 | 0.11 | 7.7 | 3 | Normal | Normal | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
140318 | 2018-00436-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.2 | 0.1 | 7.4 | 4 | Normal | Normal | 200 | 0 | 0 | 1 | 0
140318 | 2018-00436-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.1 | 7.4 | 4 | Normal | Normal | 110 | 0 | 0 | 1 | 0
100418 | 2018-00578-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.1 | 0.1 | 7.4 | 1 | Normal | Normal | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
100418 | 2018-00578-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.11 | 7.4 | 4 | Normal | Normal | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
250418 | 2018-00699-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.1 | 0.14 | 7.3 | 2 | Normal | Normal | 130 | 0 | 0 | 3 | 0
250418 | 2018-00699-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.1 | 0.11 | 7.2 | 3 | Normal | Normal | 140 | 0 | 0 | 1 | 0
80518 | 2018-00760-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.3 | 0.17 | 7.1 | 4 | Normal | Normal | 110 | 0 | 0 | 1 | 0
80518 | 2018-00760-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.3 | 0.2 | 7 | 4 | Normal | Normal | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
220518 | 2018-00826-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.2 | 0.14 | 6.9 | 4 | Normal | Normal | 180 | 0 | 0 | 2 | 0
220518 | 2018-00826-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.11 | 7 | 4 | Normal | Normal | 150 | 0 | 0 | 3 | 0
180618 | 2018-01057-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7 | 0.16 | 6.9 | 3 | Normal | Normal | 190 | 0 | 0 | 3 | 0
180618 | 2018-01057-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7 | 0.14 | 6.9 | 3 | Normal | Normal | 190 | 0 | 0 | 1 | 0
230718 | 2018-01319-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.1 | 0.32 | 7.3 | 3 | Normal | Normal | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
230718 | 2018-01319-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.1 | 0.19 | 7.3 | 3 | Normal | Normal | 130 | 0 | 0 | 3 | 0
140818 | 2018-01488-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7 | 0.2 | 7.4 | 3 | Normal | Normal | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
140818 | 2018-01488-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.1 | 0.12 | 7.4 | 3 | Normal | Normal | 140 | 0 | 0 | 1 | 0
120918 | 2018-01682-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.1 | 0.38 | 7.5 | 3 | Normal | Normal | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
120918 | 2018-01682-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7 | 0.14 | 7.3 | 3 | Normal | Normal | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
180918 | 2018-01722-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.2 | 0.17 | 7.6 | 3 | Normal | Normal | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
180918 | 2018-01722-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.17 | 7.7 | 3 | Normal | Normal | 130 | 0 | 0 | 1 | 0
91018 | 2018-01853-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 8.6 | 0.15 | 7.1 | 3 | Normal | Normal | 110 | 0 | 0 | 1 | 0
91018 | 2018-01853-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 8.7 | 0.11 | 7.2 | 3 | Normal | Normal | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
151018 | 2018-01876-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 8.8 | 0.19 | 7.1 | 4 | Normal | Normal | 120 | 0 | 0 | 2 | 0
151018 | 2018-01876-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 8.6 | 0.22 | 7.1 | 4 | Normal | Normal | 130 | 0 | 0 | 4 | 0
41218 | 2018-02202-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 4 | Normal | Normal | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
41218 | 2018-02202-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.6 | 0.2 | 7.1 | 4 | Normal | Normal | 110 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Statistikk | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | Aluminium | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Int. enterokokker
[5 empty] | Antall | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
[5 empty] | Middelverdi | 7.42 | 0.159 | 7.2967 | 3.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 129.7667 | 0 | 0 | 0.96667 | 0
[5 empty] | Min | 7 | 0.1 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | maks | 8.8 | 0.38 | 7.8 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 4 | 0
[5 empty] | Median | 7.2 | 0.14 | 7.3 | 3 | #NUM! | #NUM! | 130 | 0 | 0 | 1 | 0