## Årsrapport Rentvann
Løpenummer (Prøvenr) | Prøveuttak | Objekt | Kundenummer | Kundenavn | Prøvested ID | Prøvestednavn | Prøvetype | Betegnelse | pH (pH) | Turbiditet (FNU) | Konduktivitet (mS/m) | Fargetall (mgPt/l) | Lukt | Smak | Kvikksølv Hg (µg/l) | Aluminium Al (mg/l) | Arsen As (µg/l) | Kadmium Cd (µg/l) | Krom Cr (µg/l) | Kobber Cu (mg/l) | Jern Fe (mg/l) | Mangan Mn (mg/l) | Natrium Na (mg/l) | Nikkel Ni (µg/l) | Bly Pb (µg/l) | Antimon Sb (µg/l) | Bor B (mg/l) | Selen Se (µg/l) | Cyanid (mg Cn/l) | Fluorid (mg F/l) | Klorid (mg/l) | Sulfat (mg/l) | Nitritt+Nitrat Nox (µg/l N) | Ammonium NH4 (µg N/l) | TOC (mg/l C) | Benzo(a)pyren (µg/l) | PAH sum 4stk. REF (µg/l) | Pesticider (µg/l) | 1,2-Dikloretan (µg/l) | Tetrakloreten (µg/l) | Sum THM (µg/l) | Trikloreten (µg/l) | Vinylklorid (µg/l) | Bromat (µg/l) | Benzen (µg/l) | Epiklorhydrin (µg/l) | Akrylamid (µg/l) | Koliforme bakterier (/100ml) | E.Coli (/100ml) | Kimtall 22°C (cfu/ml) | Clostridium perfringens (/100ml) | Intestinale enterokokker (/100ml)
P210082-01 | 2021-04-14 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7 | 0.16 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P210082-02 | 2021-04-14 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7 | 0.19 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P210082-03 | 2021-04-14 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.1 | 0.18 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P210082-04 | 2021-04-14 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.3 | 0.17 | 6.9 | 4 | Normal | Normal |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 45 |  | 0
P210230-02 | 2021-05-05 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.2 | 0.23 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 85 |  | 0
P210230-03 | 2021-05-05 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.1 | 0.2 | 6.52 | 4 | Normal | Normal |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 0
P210230-04 | 2021-05-05 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.2 | 0.19 | 6.76 | 4 | Normal | Normal |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 55 |  | 0
P210230-05 | 2021-05-05 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.1 | 0.18 | 6.55 | 4 | Normal | Normal |  | 95 | [31 empty] | 0 | 0 | 7 |  | 0
P210343-01 | 2021-05-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.4 | 0.21 | 6.77 | 3 | Normal | Normal |  | 97 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P210343-02 | 2021-05-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.2 | 0.23 | 6.72 | 3 | Normal | Normal |  | 98 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P210343-03 | 2021-05-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.4 | 0.22 | 6.99 | 4 | Normal | Normal |  | 99 | [31 empty] | 0 | 0 | 25 |  | 0
P210343-04 | 2021-05-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.3 | 0.24 | 6.79 | 4 | Normal | Normal |  | 97 | [31 empty] | 0 | 0 | 9 |  | 0
P210435-02 | 2021-06-08 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7 | 0.23 | 6.64 | 3 | Normal | Normal | 0.005 | 110 | 0.2 | 0.012 | 0.05 | 20 | 5 | 4.3 | 8.88 | 1.1 | 0.25 | 0.1 | 3 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13 | 1.3 | 83 | 50 | 2.9 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
P210435-03 | 2021-06-08 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7 | 1.4 | 6.56 | 4 | Normal | Normal |  | 180 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0
P210435-04 | 2021-06-08 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7 | 0.24 | 6.68 | 4 | Normal | Normal |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
P210435-05 | 2021-06-08 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7 | 0.25 | 6.56 | 4 | Normal | Normal |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 25 |  | 0
P210807-01 | 2021-08-03 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 3 | Normal | Normal |  | 72 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P210807-02 | 2021-08-03 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7 | 0.45 | 6.5 | 3 | Normal | Normal |  | 66 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P210807-03 | 2021-08-03 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.2 | 0.15 | 7.2 | 3 | Normal | Normal |  | 88 | [31 empty] | 0 | 0 | 110 |  | 0
P210807-04 | 2021-08-03 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.1 | 0.11 | 6.6 | 3 | Normal | Normal |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 35 |  | 0
P210997-01 | 2021-08-31 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 5 | Normal | Normal |  | 89 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P210997-02 | 2021-08-31 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 6.9 | 0.13 | 6.4 | 5 | Normal | Normal |  | 77 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P210997-03 | 2021-08-31 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.1 | 0.17 | 6.9 | 6 | Normal | Normal |  | 87 | [31 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
P210997-04 | 2021-08-31 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7 | 0.1 | 6.6 | 6 | Normal | Normal |  | 85 | [31 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
P211107-02 | 2021-09-15 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 3 | Normal | Normal |  | 87 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P211107-03 | 2021-09-15 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 6.7 | 0.11 | 6.2 | 3 | Normal | Normal |  | 82 | [31 empty] | 0 | 0 | 7 |  | 0
P211107-04 | 2021-09-15 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 3 | Normal | Normal |  | 89 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P211107-05 | 2021-09-15 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 6.7 | 0.16 | 6.3 | 3 | Normal | Normal |  | 100 | [31 empty] | 2 | 0 | 6 |  | 0
P211185-01 | 2021-09-29 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
P211185-02 | 2021-09-29 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 6.7 | 0.11 | 6.6 | 3 | Normal | Normal |  | 73 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P211185-03 | 2021-09-29 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.1 | 0.19 | 6.7 | 4 | Normal | Normal |  | 82 | [31 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P211185-04 | 2021-09-29 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 6.9 | 0.12 | 6.5 | 4 | Normal | Normal |  | 72 | [31 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P211294-02 | 2021-10-13 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 4 | Normal | Normal |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
P211294-03 | 2021-10-13 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.4 | 0.53 | 7.2 | 4 | Normal | Normal |  | 190 | [31 empty] | 0 | 0 | 25 |  | 0
P211294-04 | 2021-10-13 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.2 | 0.23 | 7 | 4 | Normal | Normal |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 0
P211294-05 | 2021-10-13 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 4 | Normal | Normal |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 6 |  | 0
P211474-01 | 2021-11-09 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 8.2 | 0.14 | 6.5 | 4 | Normal | Normal |  | 82 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P211474-02 | 2021-11-09 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 8 | 0.15 | 6.4 | 4 | Normal | Normal |  | 87 | [31 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
P211474-03 | 2021-11-09 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 8.4 | 0.16 | 7 | 4 | Normal | Normal |  | 81 | [31 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
P211474-04 | 2021-11-09 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 8.1 | 0.29 | 6.4 | 4 | Normal | Normal |  | 81 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P211567-01 | 2021-11-23 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 8.1 | 0.1 | 6.6 | 5 | Normal | Normal |  | 82 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P211567-02 | 2021-11-23 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 8 | 0.12 | 6.5 | 6 | Normal | Normal |  | 83 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P211567-03 | 2021-11-23 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 8.1 | 0.12 | 7 | 5 | Normal | Normal |  | 78 | [31 empty] | 0 | 0 | 8 |  | 0
P211567-04 | 2021-11-23 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 8.2 | 0.12 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  | 82 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P211675-02 | 2021-12-08 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.5 | 0.12 | 6.5 | 4 | Normal | Normal |  | 77 | [31 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P211675-03 | 2021-12-08 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.6 | 0.1 | 6.5 | 4 | Normal | Normal |  | 80 | [31 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
P211675-04 | 2021-12-08 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 5 | Normal | Normal |  | 76 | [31 empty] | 0 | 0 | 8 |  | 0
P211675-05 | 2021-12-08 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.6 | 0.1 | 6.5 | 4 | Normal | Normal |  | 78 | [31 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
2021-00140-1 | 200121 |  |  | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  |  | 7.2 | 0.17 | 6.4 | 4 | Normal | Normal |  | 88 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021-00140-2 | 200121 |  |  | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  |  | 7.1 | 0.18 | 6.4 | 3 | Normal | Normal |  | 87 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021-00140-3 | 200121 |  |  | VP-BLAKER |  | Sandnes |  |  | 7.1 | 0.17 | 6.4 | 3 | Normal | Normal |  | 86 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021-00140-4 | 200121 |  |  | VP-BLAKER |  | Fossum |  |  | 7.2 | 0.16 | 6.4 | 3 | Normal | Normal |  | 80 | [31 empty] | 0 | 0 | 8 |  | 0
2021-00315-2 | 170221 |  |  | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  |  | 7 | 0.25 | 6.4 | 5 | Normal | Normal |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2021-00315-3 | 170221 |  |  | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  |  | 7 | 0.19 | 6.3 | 3 | Normal | Normal |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 25 |  | 0
2021-00315-4 | 170221 |  |  | VP-BLAKER |  | Sandnes |  |  | 7.1 | 0.22 | 6.4 | 3 | Normal | Normal |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
2021-00315-5 | 170221 |  |  | VP-BLAKER |  | Fossum |  |  | 7 | 0.21 | 6.4 | 3 | Normal | Normal |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
2021-00478-2 | 170321 |  |  | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  |  | 7 | 0.16 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 8 |  | 0
2021-00478-3 | 170321 |  |  | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  |  | 7.1 | 0.28 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
2021-00478-4 | 170321 |  |  | VP-BLAKER |  | Sandnes |  |  | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 4 | Normal | Normal |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021-00478-5 | 170321 |  |  | VP-BLAKER |  | Fossum |  |  | 7.2 | 0.19 | 6.9 | 4 | Normal | Normal |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 300 |  | 0
[16 empty] | mg/l |  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l |  |  |  |  | mg/l
[8 empty] | Antall | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 1 | 60
[8 empty] | Middelverdi | 7.2583 | 0.19633 | 6.6273 | 3.9 | Normal | Normal | 0.005 | 0.095717 | 0.2 | 0.012 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.0043 | 8.88 | 1.1 | 0.25 | 0.1 | 0.003 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13 | 1.3 | 83 | 50 | 2.9 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.066667 | 0 | 15.75 | 0 | 0
[8 empty] | Median | 7.1 | 0.17 | 6.6 | 4 | Normal | Normal | 0.005 | 0.096 | 0.2 | 0.012 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.0043 | 8.88 | 1.1 | 0.25 | 0.1 | 0.003 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13 | 1.3 | 83 | 50 | 2.9 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
[8 empty] | Maks | 8.4 | 1.4 | 7.6 | 6 | Normal | Normal | 0.005 | 0.19 | 0.2 | 0.012 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.0043 | 8.88 | 1.1 | 0.25 | 0.1 | 0.003 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13 | 1.3 | 83 | 50 | 2.9 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 2 | 0 | 300 | 0 | 0
[8 empty] | Min | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 3 | Normal | Normal | 0.005 | 0.066 | 0.2 | 0.012 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.0043 | 8.88 | 1.1 | 0.25 | 0.1 | 0.003 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13 | 1.3 | 83 | 50 | 2.9 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mg/l: Enkeltresultater for Jern, Mangan, Aluminium,Bor og Kobber er oppgitt i µg/l men er omregnet til mg/l i nederste tabell (Middel, median, max og min)

## Årsrapport Råvann
Løpenummer (Prøvenr) | Prøveuttak | Kundemerking delprøve | Prøvestednavn | Prøvetype | pH (pH) | Turbiditet (FNU) | Konduktivitet (mS/m) | Fargetall (mgPt/l) | Koliforme bakterier (/100ml) | E.Coli (/100ml) | Kimtall 22°C (cfu/ml) | Clostridium perfringens (/100ml) | Intestinale enterokokker (/100ml)
P210230-01 | 2021-05-05 |  | Blaker vv | Råvann | 6.4 | 0.44 | 2.69 | 63 | <1 | <1 | 20 | 0 | 0
P210435-01 | 2021-06-08 |  | Blaker vv | Råvann | 6.4 | 0.46 | 3.75 | 57 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0
P211107-01 | 2021-09-15 |  | Blaker vv | Råvann | 6.3 | 0.33 | 2.7 | 57 | <1 | <1 | 8 | 0 | 0
P211294-01 | 2021-10-13 |  | Blaker vv | Råvann | 6.3 | 1.22 | 2.7 | 51 | 2 | <1 | 35 | 0 | 1
P211675-01 | 2021-12-08 |  | Blaker vv | Råvann | 6.6 | 0.68 | 2.7 | 60 | 1 | <1 | 25 | 0 | 0
2021-00315-1 | 170221 |  | BLAK-RÅVANN |  | 6.4 | 0.47 | 2.7 | 68 | 1 | <1 | 15 | 0 | 0
2021-00478-1 | 170321 |  | BLAK-RÅVANN |  | 6.4 | 0.36 | 2.8 | 66 | <1 | <1 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | pH (pH) | Turbiditet (FNU) | Konduktivitet (mS/m) | Fargetall (mgPt/l) | Koliforme bakterier (/100ml) | E.Coli (/100ml) | Kimtall 22°C (cfu/ml) | Clostridium perfringens (/100ml) | Intestinale enterokokker (/100ml)
|  |  |  | Antall | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8
|  |  |  | Middelverdi | 6.4 | 0.56571 | 2.8629 | 60.2857 | 1.75 | 3 | 22.5714 | 0 | 0.14286
|  |  |  | Median | 6.4 | 0.46 | 2.7 | 60 | 1.5 | 3 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | Maks | 6.6 | 1.22 | 3.75 | 68 | 3 | 3 | 45 | 0 | 1
|  |  |  | Min | 6.3 | 0.33 | 2.69 | 51 | 1 | <1 | 8 | 0 | 0