## Export
Prøveuttak | Prøvested ID | Prøvetype | Betegnelse | pH (pH) | Turbiditet (FNU) | Konduktivitet (mS/m) | Fargetall (mg/l Pt) | Lukt | Smak | Kvikksølv Hg (µg/l) | Aluminium Al (µg/l) | Arsen As (µg/l) | Kadmium Cd (µg/l) | Krom Cr (µg/l) | Kobber Cu (µg/l) | Jern Fe (µg/l) | Mangan Mn (µg/l) | Natrium Na (mg/l) | Nikkel Ni (µg/l) | Bly Pb (µg/l) | Antimon Sb (µg/l) | Bor B (µg/l) | Selen Se (µg/l) | Cyanid (µg/l) | Fluorid (mg F/l) | Klorid (mg/l) | Sulfat (mg/l) | Nitritt+Nitrat Nox (mg N/l) | Ammonium NH4 (mg/l) | TOC (mg/l C) | Benzo(a)pyren (µg/l) | PAH-4 (µg/l) | Sum PAH-5 (µg/l) | Pesticider (µg/l) | 1,2-Dikloretan (µg/l) | Tetrakloreten (µg/l) | Sum THM (µg/l) | Trikloreten (µg/l) | Vinylklorid (µg/l) | Bromat-u (µg/l) | Benzen (µg/l) | Epiklorhydrin (µg/l) | Akrylamid (µg/l) | Koliforme bakterier (/100ml) | E.Coli (/100ml) | Kimtall 22°C (cfu/ml) | Clostridium perfringens (/100ml) | Intestinale enterokokker (/100ml)
2024-12-04 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 8.1 | 0.21 | 6.4 | 4 | 1 | 1 |  | 116 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-12-04 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7.9 | 0.1 | 6.8 | 5 | 1 | 1 |  | 93.2 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2024-12-04 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 7.8 | 0.1 | 6.4 | 4 | 1 | 1 |  | 107 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-12-04 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 8.1 | 0.13 | 6.5 | 5 | 1 | 1 |  | 117 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 8.4 | 0.1 | 6.7 | 5 | 1 | 1 |  | 93.1 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-11-20 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 8.4 | 0.1 | 7 | 5 | 1 | 1 |  | 82 | [32 empty] | 0 | 0 | 35 |  | 0
2024-11-20 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 8.3 | 0.1 | 6.6 | 5 | 1 | 1 |  | 94.8 | [32 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
2024-11-20 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 8.2 | 0.56 | 6.6 | 5 | 1 | 1 |  | 95.5 | [32 empty] | 0 | 0 | 6 |  | 0
2024-10-23 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7.4 | 0.17 | 7.1 | 4 | 1 | 1 |  | 89 | [32 empty] | 0 | 0 | 8 |  | 0
2024-10-23 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 4 | 1 | 1 |  | 113 | [32 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
2024-10-23 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 8.4 | 0.18 | 6.7 | 6 | 1 | 1 |  | 59.5 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2024-10-23 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 9.1 | 0.17 | 7.2 | 6 | 1 | 1 |  | 63.7 | [32 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
2024-09-25 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 3 | 1 | 1 |  | 105 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2024-09-25 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7.4 | 0.12 | 7.3 | 4 | 1 | 1 |  | 98.3 | [32 empty] | 0 | 0 | 60 |  | 0
2024-09-25 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 7.2 | 0.12 | 7.1 | 3 | 1 | 1 |  | 106 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2024-09-25 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 3 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2024-09-11 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 4 | 1 | 1 |  | 94.9 | [32 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
2024-09-11 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7.4 | 0.13 | 7.3 | 4 | 1 | 1 |  | 99.4 | [32 empty] | 0 | 0 | 15 |  | 0
2024-09-11 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 7.3 | 0.21 | 7 | 4 | 1 | 1 |  | 101 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2024-09-11 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 7.3 | 0.17 | 7.1 | 4 | 1 | 1 |  | 100 | [32 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
2024-08-28 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7.3 | 0.1 | 7 | 4 | 1 | 1 |  | 113 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-28 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7.5 | 0.12 | 7.3 | 4 | 1 | 1 |  | 112 | [32 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
2024-08-28 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 7.2 | 0.15 | 7 | 4 | 1 | 1 |  | 115 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-28 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 7.3 | 0.15 | 7.1 | 4 | 1 | 1 |  | 121 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-07-31 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7.4 | 0.11 | 7.2 | 4 | 1 | 1 |  | 84 | [32 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 0
2024-07-31 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7.5 | 0.13 | 7.3 | 4 | 1 | 1 |  | 106 | [32 empty] | 0 | 0 | 15 |  | 0
2024-07-31 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 7.4 | 0.19 | 7.1 | 4 | 1 | 1 |  | 104 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2024-07-31 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 7.5 | 0.13 | 7.1 | 5 | 1 | 1 |  | 113 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2024-06-19 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7.2 | 0.12 | 6.7 | 3 | 1 | 1 |  | 130 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-06-19 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7.2 | 0.18 | 6.8 | 4 | 1 | 1 |  | 120 | [32 empty] | 0 | 0 | 9 |  | 0
2024-06-19 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 7.2 | 0.39 | 6.6 | 3 | 1 | 1 |  | 140 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2024-06-19 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 7.2 | 0.13 | 6.7 | 4 | 1 | 1 | 0.0005 | 119 | 0.2 | 0.005 | 0.112 | 21.2 | 6.6 | 9.4 | 10 | 0.662 | 0.25 | 0.1 | 3.27 | 1 | 5 | 0.2 | 11.1 | 5 | 0.083 | 0.026 | 2.6 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-06-05 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 3 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2024-06-05 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 4 | 1 | 1 |  | 120 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2024-06-05 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 7.2 | 0.13 | 6.7 | 4 | 1 | 1 |  | 120 | [32 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
2024-06-05 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 4 | 1 | 1 |  | 120 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-05-22 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7.1 | 0.11 | 6.5 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
2024-05-22 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7.1 | 0.16 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 130 | [32 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
2024-05-22 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 7 | 0.24 | 6.4 | 4 | 1 | 1 |  | 130 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
2024-05-22 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-04-24 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7 | 0.1 | 6.7 | 5 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
2024-04-24 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7 | 0.11 | 6.9 | 5 | 1 | 1 |  | 120 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-04-24 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 6.9 | 0.13 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 120 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-04-24 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 7 | 0.1 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 130 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-04-03 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7.1 | 0.12 | 6.9 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-04-03 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-04-03 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 7.1 | 0.47 | 6.7 | 6 | 1 | 1 |  | 220 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-04-03 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 7.1 | 0.12 | 6.6 | 6 | 1 | 1 |  | 150 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-02-27 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7 | 0.24 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 100 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-02-27 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7.2 | 0.36 | 6.8 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-02-27 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 7 | 0.23 | 6.5 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-02-27 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 7 | 0.28 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-01-31 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7 | 0.1 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-01-31 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7 | 0.14 | 6.7 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
2024-01-31 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 7 | 0.11 | 6.5 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-01-31 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 7 | 0.17 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 120 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-01-03 | BLAK-Sandnes | Rentvann |  | 7.3 | 0.18 | 6.6 | 5 | 1 | 1 |  | 98 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-01-03 | BLAK-Fossum | Rentvann |  | 7.4 | 0.18 | 6.9 | 5 | 1 | 1 |  | 86 | [32 empty] | 0 | 0 | 9 |  | 0
2024-01-03 | BLAK-Snippen | Rentvann |  | 7.3 | 0.18 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 96 | [32 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
2024-01-03 | BLAK-Rentvann | Rentvann |  | 7.4 | 0.19 | 6.7 | 5 | 1 | 1 |  | 100 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Antall | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 1 | 60
|  |  | Middelverdi | 7.3767 | 0.16533 | 6.8183 | 4.2333 | 1 | 1 | 0.0005 | 109.9233 | 0.2 | 0.005 | 0.112 | 21.2 | 6.6 | 9.4 | 10 | 0.662 | 0.25 | 0.1 | 3.27 | 1 | 5 | 0.2 | 11.1 | 5 | 0.083 | 0.026 | 2.6 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
|  |  | Median | 7.2 | 0.13 | 6.7 | 4 | 1 | 1 | 0.0005 | 110 | 0.2 | 0.005 | 0.112 | 21.2 | 6.6 | 9.4 | 10 | 0.662 | 0.25 | 0.1 | 3.27 | 1 | 5 | 0.2 | 11.1 | 5 | 0.083 | 0.026 | 2.6 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Maks | 9.1 | 0.56 | 7.5 | 6 | 1 | 1 | 0.0005 | 220 | 0.2 | 0.005 | 0.112 | 21.2 | 6.6 | 9.4 | 10 | 0.662 | 0.25 | 0.1 | 3.27 | 1 | 5 | 0.2 | 11.1 | 5 | 0.083 | 0.026 | 2.6 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
|  |  | Min | 6.9 | 0.1 | 6.4 | 3 | 1 | 1 | 0.0005 | 59.5 | 0.2 | 0.005 | 0.112 | 21.2 | 6.6 | 9.4 | 10 | 0.662 | 0.25 | 0.1 | 3.27 | 1 | 5 | 0.2 | 11.1 | 5 | 0.083 | 0.026 | 2.6 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mg/l
[9 empty] | Middelverdi |  | 0.10992 |  |  |  | 0.0212 | 0.0066 | 0.0094 |  |  |  |  | 0.00327
[9 empty] | Median |  | 0.11 |  |  |  | 0.0212 | 0.0066 | 0.0094 |  |  |  |  | 0.00327
[9 empty] | Maks |  | 0.22 |  |  |  | 0.0212 | 0.0066 | 0.0094 |  |  |  |  | 0.00327
[9 empty] | Min |  | 0.0595 |  |  |  | 0.0212 | 0.0066 | 0.0094 |  |  |  |  | 0.00327